## Arkusz1
Załącznik nr 6 do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku
I. Branża drogowa - rondo
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 |  | Roboty pomiarowe
1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.25
2 |  | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych 15x35 cm na podsypce cem.piaskowej (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m | 102.9
3 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m | 81.88
4 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m3 | 15.71
5 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x25 cm na podsypce cem.piaskowej (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m | 410.9
6 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m3 | 16.44
7 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej - analogia (chodnik ulica Wojska Polskiego) (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m2 | 311.89
8 d.2 | D - 01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej - analogia (chodnik ulica Jesionowa) (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m2 | 163
9 d.2 | D - 01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej - analogia (wjazd)(materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m2 | 6.53
10 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej C8/10 o grub. 12 cm (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m2 | 6.53
11 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotność = 3 | m2 | 6.53
12 d.2 | D - 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km i utylizacja (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m3 | 176.26
13 d.2 | D - 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 | m3 | 176.26
14 d.2 | D - 01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 9/11 cm na podsypce piaskowej -(do ponownego wbudowania) - z transportem na plac wykonawcy. | m2 | 1577.34
15 d.2 | D - 01.02.04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km- usunięcie warstwy gr. 5 cm podsypki żwirowej pod kostką granitową rzędową. | m3 | 78.87
16 d.2 | D - 01.02.04 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 | m3 | 78.87
17 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm- podbruk (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m2 | 1577.34
18 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m2 | 280.33
19 d.2 | D - 01.02.04 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm | m | 20.69
20 d.2 | D - 01.02.04 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 5 | m | 20.69
21 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - jezdnia | m2 | 1348.02
22 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 7 | m2 | 1348.02
23 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm - chodnik | m2 | 52.34
24 d.2 | D - 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. | m2 | 52.34
25 d.2 | D - 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km i utylizacja (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m3 | 136.9
26 d.2 | D - 01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 14 | m3 | 136.9
27 d.2 | D - 01.02.04 | Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 6
28 d.2 | D - 01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 18
29 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 19
30 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków - drogowskaz z nazwą ulic wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 1
31 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie słupków prowadzących U-1a/U-1b wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 21
32 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie słupków blokujących U-12c wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 2
33 d.2 | D - 01.02.04 | Słupki ogrodzeniowe żelbetowe (przy ulicy Wojska Polskiego) - rozebranie wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 45
34 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m | 22.3
35 d.2 | D - 01.02.04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika (przy ulicy Wojska Polskiego) wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m | 2.5
36 d.2 | D - 01.02.04 | Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowniów stalowych - rozebranie wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m2 | 8
37 d.2 | D - 01.02.04 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- cokół ogrodzeniowy raz z fundamentem wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m3 | 35.68
38 d.2 | D - 01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) wraz z odwozem na plac wykonawcy | szt. | 2
39 d.2 | D - 01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) wraz z odwozem na plac wykonawcy | szt. | 2
40 d.2 | D - 01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) wraz z odwozem na plac wykonawcy | szt. | 1
41 d.2 | D - 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów | szt. | 1
42 d.2 | D - 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów | szt. | 1
43 d.2 | D - 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów | szt. | 1
44 d.2 | D - 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji | ha | 0.26
3 |  | Roboty ziemne
45 d.3 | D - 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 2885.82
46 d.3 | D - 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości | m2 | 2885.82
47 d.3 | D - 01.02.02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odwóz humusu | m3 | 577.16
48 d.3 | D - 01.02.02 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 | m3 | 577.16
49 d.3 | D - 01.02.02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 672.74
50 d.3 | D - 01.02.02 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 | m3 | 672.74
51 d.3 | D-02.01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV - grunt na nasyp | m3 | 168.19
52 d.3 | D-02.01.01 | Dokop piasku wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km - dowóz piasku na nasyp | m3 | 908.01
53 d.3 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 18 | m3 | 908.01
54 d.3 | D - 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów warstwami co 20-30 | m3 | 1076.2
55 d.3 | D - 09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 224.65
56 d.3 | D - 09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem | m2 | 1907.24
4 |  | Krawężniki, oporniki, obrzeża
57 d.4 | D – 08.01.02 | Oporniki kamienne wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 256.4
58 d.4 | D – 08.01.02 | Ława pod oporniki betonowa C12/15 z oporem | m3 | 8.461
59 d.4 | D – 08.01.02 | Krawężniki kamienne wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 44.46
60 d.4 | D – 08.01.02 | Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem | m3 | 3.401
61 d.4 | D – 08.01.02 | Krawężniki kamienne wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 505.61
62 d.4 | D – 08.01.02 | Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem | m3 | 41.71
63 d.4 | D – 08.01.02 | Obrzeża kamienne o wym. 8x25 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 193.23
64 d.4 | D – 08.01.02 | Ława pod obrzeża C8/10 z oporem | m3 | 7.343
65 d.4 | D - 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym.25x8 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 604.78
66 d.4 | D - 08.03.01 | Ława pod obrzeża C8/10 betonowa z oporem | m3 | 22.98
5 |  | Podbudowa
67 d.5 | D - 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 3566.6
68 d.5 | D - 04.01.01 | Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm | m2 | 399.84
69 d.5 | D - 04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 3198.07
70 d.5 | D - 04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za każdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 5 | m2 | 2480.95
71 d.5 | D - 04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - za każdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zagęszczeniu Krotność = -5 | m2 | 259.45
72 d.5 | D - 04.06.01 | Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 955.27
73 d.5 | D - 04.06.01 | Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8 | m2 | 281.92
74 d.5 | D - 04.06.01 | Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 | 46.06
75 d.5 | D - 04.06.01 | Podbudowa betonowa C8/10 bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2 | m2 | 627.29
76 d.5 | D - 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 2610.64
77 d.5 | D - 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 | m2 | 2610.64
78 d.5 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 2199.03
79 d.5 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2199.03
80 d.5 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2199.03
81 d.5 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 | 2199.03
6 |  | Nawierzchnia
82 d.6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2199.03
83 d.6 | D – 05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 2199.03
84 d.6 | D – 05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 | m2 | 2199.03
85 d.6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 2199.03
86 d.6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2199.03
87 d.6 | D – 05.03.13 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 2199.03
88 d.6 | D – 05.03.13 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 | 2199.03
89 d.6 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 411.61
90 d.6 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 411.61
91 d.6 | D- 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2 | 411.61
92 d.6 | D- 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | m2 | 411.61
93 d.6 | D- 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik | m2 | 348.3
94 d.6 | D- 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy | m2 | 46.06
95 d.6 | D- 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- wyspy rozdzielające (przejścia dla pieszych) | m2 | 19.54
96 d.6 | D- 05.03.23 | Nawierzchnia z płyt betonowych 35x35x5 cm dla osób niepełnosprawnych na przejściach dla pieszych - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 11.2
97 d.6 | D – 05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 9/11 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 259.45
98 d.6 | D – 05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 281.92
7 |  | Oznakowanie pionowe i poziome
99 d.7 | D - 07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 27
100 d.7 | D - 07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 A-7 - 7 szt,A-8 - 3 szt,A-15 - 1 szt,A-26 - 1 szt,B-18 - 1 szt,C-9 - 4 szt. (małe),C-12 - 4 szt, C-13/16 - 6 szt,C13a/16a - 6 szt,D-2 - 3 szt,D-6 - 4 szt,D-21 - 1 szt,tabliczka - 1 szt. | szt. | 42
101 d.7 | D - 07.02.01 | Montaż słupków przeszkodowych U-5a | szt. | 4
102 d.7 | D - 07.02.01 | Bapieroporęcz U-12a ( kolor żółty) | m | 32
103 d.7 | D - 07.02.01 | Konstrukcja wsporcza kratowa płaska do znaku E-1 | szt. | 3
104 d.7 | D - 07.02.01 | Przymocowanie drogowskazów E-1 | m2 | 23.94
105 d.7 | D-07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni (grubowarstwowe termoplastyczne) | m2 | 75.26
8 |  | Roboty towarzyszące
106 d.8 | Uproszczona | Cokoły betonowe 0.2x0.8 m | m | 14
107 d.8 | Uproszczona | Ogrodzenie z siatki wys. 2,0 m na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole | m | 14
108 d.8 | D- 05.03.23 | Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej | m2 | 426.09
109 d.8 | D - 08.03.01 | Przestawienie obrzeży betonowych 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cement. | m | 62.51
9 |  | Regulacja urządzeń podziemnych
110 d.9 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 4
111 d.9 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 4
10 |  | Czasowa organizacja ruchu
112 d.10 | Uproszczona | Opracowanie projektu oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu | kpl | 1
11 |  | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
113 d.11 | GG - 00.12.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0.25
Wartość netto dział I:
II. Wykonanie oświetlenia drogowego
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | SST - oświetlenie | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 212
2 | SST - oświetlenie | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 424
3 | SST - oświetlenie | Mechaniczne przepychanie rur SRS o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami. | m | 52
4 | SST - oświetlenie | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm | m | 80
5 | SST - oświetlenie | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono­we poniżej 110 kV w rowach kablowych.Kabel YAKXs 4x35mm zasilamnie z ZK do SO | m | 3
6 | SST - oświetlenie | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych rura fi 50 | m | 212
7 | SST - oświetlenie | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 212
8 | SST - oświetlenie | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg. Słup o wysokości 9,0 m na podstawie zabezpieczonej elastomerem, posiadajacy złacze do iluminacji świątecznych oraz podwójne wysięgniki flagowe | szt. | 9
9 | SST - oświetlenie | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie WR-15/1/1,0/5 kształt i barwa dostosowana do słupów | szt. | 5
10 | SST - oświetlenie | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie aluminiowy 2 ramienny | szt. | 4
11 | SST - oświetlenie | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji lub IZK | szt. | 5
12 | SST - oświetlenie | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji TB 2 | szt. | 4
13 | SST - oświetlenie | Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawa Led 72W z redukcją mocy o 20% w godzinach nocnych | szt. | 13
14 | SST - oświetlenie | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 72
15 | SST - oświetlenie | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe | m-1 przew | 130
16 | SST - oświetlenie | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 8
17 | SST - oświetlenie | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył. | 60
18 | SST - oświetlenie | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył. | 100
19 | SST - oświetlenie | Wykopy ręczne dla fundamentów F 120 | szt. | 9
20 | SST - oświetlenie | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 230
21 | SST - oświetlenie | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
22 | SST - oświetlenie | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 8
23 | SST - oświetlenie | Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 | odc. | 8
24 | SST - oświetlenie | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 1
25 | SST - oświetlenie | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis­kiego napięcia | pomiar. | 8
26 | SST - oświetlenie | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rura­mi ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm | m | 106
27 | SST - oświetlenie | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do SRS fi 75mm | m | 52
28 | SST - oświetlenie | Montaż skrzynek rozdzielczych SO-2 OR 1 | szt. | 1
29 | SST - oświetlenie | Montaż wkładki bezpiecznikowej 6-25A | szt. | 9
30 | SST - oświetlenie | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III zagłębienie istnielącego kabla teletechnicznego | m | 90
31 | SST - oświetlenie | Regulacja studni telekomunikacyjnych | szt. | 4
32 | SST - oświetlenie | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza | kpl | 1
Wartość netto dział II:
III. Kanalizacja deszczowa
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 |  | Roboty ziemne
1 | SST - kd,ks | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych liniowych w terenie równinnym | m | 329
2 | SST - kd,ks | Wykopy na odkład, w gruncie kategorii I-III | m3 | 926.81
3 | SST - kd,ks | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, element o rozpiętości 4m | kpl | 5
4 | SST - kd,ks | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, element o rozpiętości 4m | kpl | 5
5 | SST - kd,ks | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 9
6 | SST - kd,ks | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 9
7 | SST - kd,ks | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką,ścian wykopów | m2 | 842.57
8 | SST - kd,ks | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich, wraz z kosztami dowozu pospółki | m2 | 361.9
9 | SST - kd,ks | Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym wraz z zagęszczeniem warstwami co 10-30 cm - wysokość obsypki ponad wierzch rury - 30cm | m3 | 262.21
10 | SST - kd,ks | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - wymiana gruntu istniejącego na żwir na głębokości od warstwy obsypki aż do wysokości konstrukcji jezdni, wraz z kosztami dowozu pospółki z odl. 5 km | m3 | 631.32
11 | SST - kd,ks | Wywóz gruntu z wykopów z załadunkiem mechanicznym i wywozem - transport na wysypisko lub legalne składowisko na odl. 1 km, wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji | m3 | 371.47
12 | SST - kd,ks | Nakłady uzupełniające, za dalsze 10 km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyład., po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV | m3 | 3714.7
13 | SST - kd,ks | Zasypanie wykopów, z zagęszczeniem, grunt I-II | m3 | 643.12
14 | SST - kd,ks | Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 1 km | m3 | 926.81
15 | SST - kd,ks | Nakłady uzupełn. za dalsze 10 km odl. transportu ponad 1km po drogach utwardzonych. grunt kat. I-II | m3 | 18536.2
2 |  | Roboty instalacyjne
16 | SST - kd,ks | Rurociągi z rur PVC-U łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm | m | 240
17 | SST - kd,ks | Rurociągi z rur PVC-U łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm | m | 89
18 | SST - kd,ks | Studnia rewizyjna dn 1200 z osadnikiem 0,5mz pierścieniem odciążającym wraz włazemD400 - zgodnie z dokumentacją techniczną | szt. | 12
19 | SST - kd,ks | Wpusty uliczne (krata uliczna) dn 500 z osadnikiem | szt. | 19
20 | SST - kd,ks | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 315mm | m | 240
21 | SST - kd,ks | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm | m | 89
22 | SST - kd,ks | Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej taśmą z tworzywa sztucznego koloru czarnego | m | 329
Wartość netto dział III:
IV. Wodociąg (koszt niekwalifikowany)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 |  | Roboty ziemne
1 | SST - woda | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych liniowych w terenie równinnym | m | 200
2 | SST - woda | Wykopy wykonywane mechanicznie na odkład, w gruncie kategorii I-III | m3 | 371.47
3 | SST - woda | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych | kpl | 2
4 | SST - woda | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych | kpl | 2
5 | SST - woda | Układanie rur osłonowych dwudzielnych | m | 4
6 | SST - woda | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, obustronnie ścian wykopów | m2 | 386.41
7 | SST - woda | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich, wraz z kosztami dowozu pospółki | m2 | 191.8
8 | SST - woda | Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym wraz z zagęszczeniem warstwami co 10-30 cm - wysokość obsypki ponad wierzch rury - 30cm | m3 | 99.02
9 | SST - woda | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - wymiana gruntu istniejącego na żwir na głębokości od warstwy obsypki aż do wysokości konstrukcji jezdni, wraz z kosztami dowozu pospółki z odl. 5 km | m3 | 216.92
10 | SST - woda | Wywóz gruntu z wykopów z załadunkiem mechanicznym i wywozem - transport na wysypisko lub legalne składowisko na odl. 1 km, wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji | m3 | 371.47
11 | SST - woda | Nakłady uzupełniające, za dalsze 10 km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyład., po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV | m3 | 3714.7
2 |  | Roboty montażowe
12 | SST - woda | Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 500 mm, | m | 70
13 | SST - woda | Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 300 mm | m | 36
14 | SST - woda | Rurociągi z rur polietylenowych (PE100 SDR17 110X6,6) o średnicy zewnętrznej 110 mm | m | 94
15 | SST - woda | Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 500 mm. | szt. | 1
16 | SST - woda | Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 300 mm. | szt. | 1
17 | SST - woda | Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 110 mm. | szt. | 1
18 | SST - woda | Króciec żeliwny ciśnieniowy, kołnierzowy o średnicy 300 mm. | szt. | 1
19 | SST - woda | Króciec żeliwny ciśnieniowy, kołnierzowy o średnicy 500 mm. | szt. | 1
20 | SST - woda | Zasuwa żel. Dn 500 z obudową teleskopową | szt. | 1
21 | SST - woda | Zasuwa żel. Dn 300 z obudową teleskopową | szt. | 1
22 | SST - woda | Zasuwa żel. Dn 100 z obudową teleskopową | szt. | 1
23 | SST - woda | Trójnik żeliwny kołnierzowy Dn300/100 | szt. | 1
24 | SST - woda | Opaska do nawiercania z przyłączem kołnierz. żel. DN 300/100 | szt. | 1
25 | SST - woda | Podłoża betonowe o grubości 20 cm z betonu B15 pod zasuwy, kolana stopowe hydrantów, obudowa skrzynek do zasuw i hydrantów | m2 | 1.5
26 | SST - woda | Wykonanie bloku oporowego z betonu B15 o wymiarach 50x50x20cm. przy kolanie stopowym hydrantu | m3 | 0.1
27 | SST - woda | Zamknięcie rur istniejącego wodociągu i przyłączy zaprawą uszczelniającą | m3 | 0.3
28 | SST - woda | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych | próba | 2
29 | SST - woda | Płukanie rurociągów o średnicy nominalnej 100 mm | m | 94
30 | SST - woda | Jednokrotne płukanie rurociągów o średnicy nominalnej 300 mm | m | 36
31 | SST - woda | Jednokrotne płukanie rurociągów o średnicy nominalnej 500 mm | m | 70
32 | SST - woda | Dezynfekcja rurociągów o średnicy 100 mm, sieci wodociągowych | m | 94
33 | SST - woda | Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej 300 mm sieci wodociągowych | m | 36
34 | SST - woda | Dezynfekcja rurociągów o średnicy nominalnej 500 mm sieci wodociągowych | m | 70
35 | SST - woda | Płukanie rurociągów o średnicy nominalnej 100 mm, po wykonaniu dezynfekcji | m | 94
36 | SST - woda | Płukanie rurociągów o średnicy nominalnej 300 mm, po wykonaniu dezynfekcji | m | 36
37 | SST - woda | Płukanie rurociągów o średnicy nominalnej 500 mm, po wykonaniu dezynfekcji | m | 70
38 | SST - woda | Oznakowanie trasy wodociągu taśmą ostrzegawczą o szer. 20 cm koloru niebieskiego z wkładką metalową | m | 200
39 | SST - woda | Oznakowanie zasuw i hydrantów | kpl | 3
Wartość netto dział IV:
V. Kanalizacja sanitarna (koszt niekwalifikowany)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 |  | Roboty ziemne
1 | SST - kd,ks | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej | m | 91
2 | SST - kd,ks | Wykopy na odkład, w gruncie kategorii I-III | m3 | 172.77
3 | SST - kd,ks | Pełne umocnienie ścian wykopu obustronnie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką, | m2 | 157.07
4 | SST - kd,ks | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 2
5 | SST - kd,ks | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 2
6 | SST - kd,ks | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, | kpl | 1
7 | SST - kd,ks | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów | kpl | 1
8 | SST - kd,ks | Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich, wraz z kosztami dowozu pospółki | m2 | 100.1
9 | SST - kd,ks | Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym wraz z zagęszczeniem warstwami co 10-30 cm - wysokość obsypki ponad wierzch rury - 30cm | m3 | 65.25
10 | SST - kd,ks | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - wymiana gruntu istniejącego na żwir na głębokości od warstwy obsypki aż do wysokości konstrukcji jezdni, wraz z kosztami dowozu pospółki z odl. 5 km | m3 | 107.1
11 | SST - kd,ks | Wywóz gruntu z wykopów z załadunkiem mechanicznym i wywozem - transport na wysypisko lub legalne składowisko na odl. 1 km, wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji | m3 | 172.77
12 | SST - kd,ks | Nakłady uzupełniające, za dalsze 10 km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyład., po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV | m3 | 1727.7
2 |  | Roboty montażowe
13 | SST - kd,ks | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm. | m | 31
14 | SST - kd,ks | Kanały z rur PP łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm. (przykanaliki) | m | 60
15 | SST - kd,ks | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z pełną kinetą, z włazem D400, w gotowym wykopie, | szt. | 2
16 | SST - kd,ks | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm rozprężna z deflektorem, w gotowym wykopie, | szt. | 1
17 | SST - kd,ks | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm | m | 31
18 | SST - kd,ks | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160 mm | m | 60
19 | SST - kd,ks | Jednokrotne płukanie rurociągów o średnicy nominalnej 200 mm | m | 31
20 | SST - kd,ks | Jednokrotne płukanie rurociągów o średnicy do 160 mm | m | 60
21 | SST - kd,ks | Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej taśmą z tworzywa sztucznego koloru czarnego | m | 91
Wartość netto dział V:
VI. Sieć gazowa (koszt niekwalifikowany)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 |  | Roboty ziemne
1 d.1 | SST - Gaz | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym | km | 0.07
2 d.1 | SST - Gaz | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m - wykopy pod rury gazowe (30% ręcznie) | m3 | 36.96
3 d.1 | SST - Gaz | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykopy pod rury gazowe (70% mechanicznie) | m3 | 86.24
4 d.1 | SST - Gaz | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 182
5 d.1 | SST - Gaz | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką(dodatek za dalszy 1 m szerokości) Krotność = 0,6 | m2 | 182
6 d.1 | SST - Gaz | Podsypka pod rury gazowe z materiałów sypkich grub. 10 cm (z zagęszczaniem) | m3 | 4.2
7 d.1 | SST - Gaz | Obsypka rur gazowych z materiałów sypkich grub. 15 cm nad wierzchem rury (z zagęszczaniem) | m3 | 14.39
8 d.1 | SST - Gaz | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m | m3 | 104.3
9 d.1 | SST - Gaz | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 104.3
10 d.1 | SST - Gaz | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wywóz nadmiaru ziemi | m3 | 18.9
11 d.1 | SST - Gaz | Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym - przywóz kruszywa na podsypkę i obsypkę (na odległość 10 km) | t | 29.74
12 d.1 | SST - Gaz | Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - przywóz kruszywa na podsypkę i obsypkę (na odległość 10 km) Krotność = 19 | t | 29.74
2 |  | Roboty montażowe
13 d.2 | SST - Gaz | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach, przewód lokalizacyjny, miedziany, typu LY 2,5 mm2, 750 V - wykopy umocnione | m | 66.1
14 d.2 | SST - Gaz | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach - wykopy umocnione | m | 68.6
15 d.2 | SST - Gaz | Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej 125 mm - wykopy umocnione | m | 16
16 d.2 | SST - Gaz | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych, kolano 90 st. - wykopy umocnione | szt. | 2
17 d.2 | SST - Gaz | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych, kolano 45 st. - wykopy umocnione | szt. | 4
18 d.2 | SST - Gaz | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych, zaślepka dn 63 mm - wykopy umocnione | szt. | 2
19 d.2 | SST - Gaz | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych, obejma wzmacniająca dn 63 mm - wykopy umocnione | szt. | 2
20 d.2 | SST - Gaz | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - zawór kulowy do bocznego nawiercania pod ciśnieniem - wykopy umocnione | szt. | 2
21 d.2 | SST - Gaz | Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano 45 st. - wykopy umocnione | szt. | 4
22 d.2 | SST - Gaz | Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - zaślepka dn 45 mm - wykopy umocnione | szt. | 2
23 d.2 | SST - Gaz | Połączenia rur z polietylenu o śr. 40 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kołpak zaślepiający zawór dn 40 mm - wykopy umocnione | szt. | 2
24 d.2 | SST - Gaz | Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej do 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | m | 134.7
25 d.2 | SST - Gaz | Analogia. Demontaż rurociągu z polietylenu dn 40 mm (bypass) | szt. | 1
26 d.2 | SST - Gaz | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 66.1
27 d.2 | SST - Gaz | Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym | kpl. | 2
28 d.2 | SST - Gaz | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2
29 d.2 | SST - Gaz | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2
30 d.2 | SST - Gaz | Obsługa geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1
Wartość netto dział VI:
VII. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286C (koszt niekwalifikowany)
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych | km | 0.8
2 d.1 | D.01.02.04 | Rozbiórka krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m | 960
3 d.1 | D.01.02.04 | Demontaż istniejących tarcz do znaków drogowych z utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 12
4 d.1 | D.01.02.04 | Demontaż istniejących słupków do znaków drogowych wraz z fundamentem i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | szt. | 12
5 d.1 | D.05.03.11 | Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) (3520m2 +250m2 skrzyżowania = 3770m2) | m² | 3770
6 d.1 | D.01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 20x6 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m | 510
7 d.1 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. do 3 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) - istniejąca ścieżka rowerowa | m² | 500
8 d.1 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z KŁSM o gr. śr. 10 cm wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m² | 450
9 d.1 | D.01.02.04 | Rozebranie bruku na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m² | 120
10 d.1 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) wraz z odwozem na plac wykonawcy | szt. | 4
11 d.1 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) wraz z odwozem na plac wykonawcy | szt. | 4
12 d.1 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) wraz z odwozem na plac wykonawcy | szt. | 1
13 d.1 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 76-85 cm) wraz z odwozem na plac wykonawcy | szt. | 2
14 d.1 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 86-95 cm) wraz z odwozem na plac wykonawcy | szt. | 1
15 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów | szt. | 4
16 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów | szt. | 4
17 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów | szt. | 1
18 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76-85 cm) wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów | szt. | 2
19 d.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 86-95 cm) wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko i kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów | szt. | 1
2 |  | Ciąg pieszo - rowerowy
20 d.2 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 20cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km (3m x 200m = 600m2) | m² | 600
21 d.2 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m² | 600
22 d.2 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej wraz z oporem | m | 400
23 d.2 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 15 cm | m² | 440
24 d.2 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m² | m² | 440
25 d.2 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) | m² | 440
3 |  | Chodnik
26 d.3 | D.01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz ze składowaniem oraz wywozem na odl. do 4 km (100,0*2,5=250 m2) | m² | 250
27 d.3 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.00 m spycharkami w gruncie kat. III-IV (materiał z dowozu) | m3 | 100
28 d.3 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika głębokości do 20cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km (2,5m x 200m = 500m2) | m² | 500
29 d.3 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m² | 500
30 d.3 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej wraz z oporem | m | 275
31 d.3 | D.08.01.01b | Oporniki betonowe o wymiarach 25x12 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem (obramowanie zjazdów) | m | 80
32 d.3 | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm (160m x 1,5m = 240 m2) | m² | 240
33 d.3 | D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej typu pol-bruk grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm (100% szara) | m² | 240
4 |  | Odcinek próbny
34 d.4 | D.05.03.11a | Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm (jezdnia + zjazdy + skrzyżowania) wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i utylizacją (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu, ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim) | m² | 4200
35 d.4 | D.01.02.04 | Rozbiórka istniejących krawężników betonowych ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją (matriał będzie własnością Wykonawcy) | m | 330
36 d.4 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod krawężnik betonowy głębokości do 20cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km (0,3m x 300m = 90m2) | m² | 90
37 d.4 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m² | 90
38 d.4 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wym. 22x15 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 300
39 d.4 | D.03.02.01 | Wymiana na nowe wpustów ulicznych (osadnik betonowy wraz z kratą żeliwną typu ciężkiego) | kpl. | 3
40 d.4 | D.03.01.03a | Czyszczenie przykanalików kanalizacji deszczowej 40mb | szt. | 1
41 d.4 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczo-wiążącej lub wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowy z betonu asfaltowego i istn. nawierzchni jezdni; zużycie emulsji 0,5 kg/m² | m² | 4200
42 d.4 | D.05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m² | 4200
43 d.4 | D.05.03.23 | Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 60
44 d.4 | D.06.03.01 | Pobocze gruntowe (materiał z odkładu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 8 cm | m² | 850
45 d.4 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych z wymianą na nowe (zawory, wodociągowe) | szt. | 12
46 d.4 | D.07.01.01a | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych (grubowarstwowe termoplastyczne) P-10 | m² | 12
5 |  | Ciąg główny
47 d.5 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne wykonanie koryta pod krawężniki głębokości do 30cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km (480mx2x0,4m=384m2) | m² | 384
48 d.5 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wym. 30x15 cm na na ławie betonowej C12/15 z oporem | m | 890
49 d.5 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe o wym. 30x15 cm na na ławie betonowej C12/15 bez oporu | m | 80
50 d.5 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w miejscu zaniżeń jezdni głównej (bruk) głębokości do 30cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km | m² | 120
51 d.5 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m² | 120
52 d.5 | D.04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm | m² | 120
53 d.5 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 20 cm | m² | 120
54 d.5 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m² | m² | 120
55 d.5 | D.05.03.05b | Ułożenie warstwy klinującej z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16 W - średnio 4 cm | m² | 120
56 d.5 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczo-wiążącej lub wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowy z betonu asfaltowego i istn. nawierzchni jezdni; zużycie emulsji 0,5 kg/m² | m² | 4320
57 d.5 | D.05.03.05b | Ułożenie warstwy profilowej z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16 W - średnio 5 cm | m² | 4320
58 d.5 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wyrównawczo-wiążącej lub wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowy z betonu asfaltowego i istn. nawierzchni jezdni; zużycie emulsji 0,5 kg/m² | m² | 7840
59 d.5 | D.05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA11 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) | m² | 7840
6 |  | Zjazdy i skrzyżowania
60 d.6 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości nawierzchni głębokości do 35 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład do 4 km | m² | 160
61 d.6 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m² | 160
62 d.6 | D.04.04.00-D.04.04.03 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po zagęszczeniu 25 cm | m² | 160
63 d.6 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej typu pol-bruk grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm (100% szara) | m² | 100
64 d.6 | D.04.01.01-D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,5 kg/m² | m² | 380
65 d.6 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - na zjazdach oi wlotach skrzyżowań | m² | 380
66 d.6 | D.05.03.23 | Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 140
7 |  | Roboty wykończeniowe
67 d.7 | D.06.03.01 | Pobocze gruntowe (materiał z odkładu) - warstwa o grub. po zagęszczeniu 8 cm (320m x 1,0m x 2 = 640m2) | m² | 640
68 d.7 | D.03.02.01 | Wymiana na nowe wpustów ulicznych (osadnik betonowy wraz z kratą żeliwną typu ciężkiego) | kpl. | 11
69 d.7 | D.03.02.01 | Wykonaniem przykanalika z PCV o śr. 120 mm z obsypką piaskową i zagęszczeniem | m | 18
70 d.7 | D.06.01.01 | Formowanie i renowacja rowów przydrożnych (profilowanie rowów z obrobieniem na czysto) | m | 240
71 d.7 | D.06.01.01 | Humusowanie terenów zielonych wraz obsianiem mieszanką traw | m² | 2000
72 d.7 | D.07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych | szt. | 11
73 d.7 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 11
74 d.7 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych (grubowarstwowe termoplastyczne) | m² | 260
75 d.7 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.8
76 d.7 | D.09.01.01 | Sadzenie drzew liściastych (drzewa liściaste odporne na warunki miejskie), na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów, drzewa na wys. 100cm, 10 cm obwodu wraz z pielęgnacją w okresie 12 miesięcy (wg wskazania Inwestora) | szt. | 14
Wartość netto dział VII:
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku
Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych |  |  |  |  | Wartość netto PLN
1 | 2 |  |  |  |  | 3
I. | Branża drogowa - rondo
II. | Wykonanie oświetlenia drogowego
III. | Kanalizacja deszczowa
IV. | Wodociąg (koszt niekwalifikowny)
V. | Kanalizacja sanitarna (koszt niekwalifikowny)
VI. | Sieć gazowa (koszt niekwalifikowny)
VII. | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1286C (koszt niekwalifikowny)
Wartość robót netto (dział I-VII):
Podatek VAT 23%:
Wartość robót brutto: